System består af 3 forskellige menuer, hvor nedenstående figurer viser skitser for de forskellige GUI’er. Skitserne er til for at illustrere funktionaliteten for knapperne og hvilke interfaces, Operatør bliver præsenteret for. Ens for alle skitser er, at et tryk på det røde kryds i højre hjørne vil lukke systemet ned efter principperne i UC4: Stop System.

Efter Operatør har startet systemet i UC1: Start System, vises startsiden som vist på figur ref. Her kan Operatør vælge at 3D scanne brystet, hvorefter UC2: 3D scan brystområde påbegyndes.

System vil nu påbegynde 3D scanningen automatisk, og operatør bliver introduceret for en ny menu, som set på figur \ref . Operatør kan efter scanningen enten verificerer dybdebillede med et tryk på [OK] knappen eller forkaster scanningen med et tryk på [Annuller] knappen.

På startsiden kan Operatør vælge at 3D scanne.

[Luk System] er symboliseret ved et kryds i højre hjørne.