## Slide 1: AUTOMATISK ULTRALYDSSCANNER
Bachelorprojekt 16118

## Slide 2: Agenda
Indledning
Analyser
Metoder
Systemkrav
Software
Konklusion
Præsentation

## Slide 3: Indledning
Baggrund
Søren Pallesen fra Robotic Ultrasound
Uhensigtsmæssigheder ved mammografi med røntgen
Fordele ved brug af kombination af ultralyd og røntgen
Udvidelse af screeninger for brystkræft
Proof of concept

## Slide 4: Indledning
Hvordan kan en automatiseret ultralydsscanner til screening for brystkræft udvikles samt hvilke økonomiske og produktsikkerhedsmæssige tiltag vil kunne realisere dette?
Hvordan vil en automatiseret ultralydsscanning til screening for brystkræft kunne udvikles ved brug af robotarm og 3D kamera?
Hvilke omkostninger vil indførslen af en Automatisk Ultralydsscanner kunne give?
Hvilke konsekvenser vil en tilføjelse af Automatisk Ultralydsscanner til screeningsprogrammet have?
Hvad kræves for at få Automatisk Ultralydsscanner CE-mærket?
Notes: Proof of concept nævnes her.

## Slide 5: Indledning
Resultater
Detektering af brystområde, men ikke fuld scanning
Omkostninger forbundet med screeningsprogrammet
Flere kræftformer findes, højere overlevelsesproces men også overdiagnosticering
MDD skal overholdes

## Slide 6: Analyser
Medicinsk godkendelse
- Vejen til CE-mærkning
  Klassificering
  Overholde krav om sikkerhed og ydeevne
  Dokumentation til hvordan kravene er overholdt
  Valg af bemyndiget organ
  Markedsovervågningssystem
  Underskrivelse af overenstemmelseserklæring
  Registrering hos lægemiddelstyrelsen.

## Slide 7: Analyser
Økonomiske konsekvenser
Break-even analyse
Transport som variabel
Omkostninger til udstyr

## Slide 8: Analyse
Forskningslitteratur om screeninger
Nationale og internationale studier
Kombination af ultralyd og røntgen opdager tidligere stadier af kræft
Billigere behandling og højere overlevelsesprocent ved tidligere stadier
Overdiagnosticering og unødvendig behandling
Omkostningseffektivitet, QALY
Notes: Størstedelen af litteraturen konkluderer, at mere forskning er nødvendig på området. Det
kan derfor være svært at lave en endelig konklusion på, hvorvidt en udvidelse af screeningsprogrammet
vil være en god idé. Fordelen er, at man ved en kombination af ultralyd og
røntgen kan opdage tidligere stadier af kræft, hvilket er billigere, og overlevelsesprocenten
er højere. Ulemperne er, at der sker overdiagnosticering ved screeninger, og patienter derfor
behandles uden grund. Tilføjelse af ultralydsscanninger til screeningsprogrammet vil øge
omkostningerne og dermed prisen pr. QALY, hvilket sandsynligvis vil betyde, at udvidelse
af screeningsprogrammet ikke er omkostningseffektivt.

## Slide 9: Metoder
Arbejdsfordeling
Notes: Interesseområder, fremtid, gav mening efter kompetencer bla bla bla

## Slide 10: Metoder
Scrum
Scrumboard
Evaluering af sprint
Risikovurdering af projektet
Burndown charts

## Slide 11: Systemkrav
Use cases
Brugerundersøgelser
Notes: Brugerundersøgelser til at finde ud af, hvad vi skal have med som krav
UC – 4 styks

## Slide 12: Software
- Opdeling i genbrugelige moduler
- Lav kobling, høj samhørighed

## Slide 13: Konklusion
Proof of Concept
Videreudvikling påkrævet
Scrum

## Slide 14: Demonstration
Notes: Fortæl om vores forbedringer